ИЗВЕЩЕНИЕ  

о проведении запроса котировок 


18 ноября  2009г.

	Наименование пункта
	Текст пояснений

	Муниципальный заказчик 
	Муниципальное  медицинское  учреждение «Киржачская ЦРБ»

	Место нахождения, почтовый адрес
	г.Киржач, ул.Больничный  проезд, д.11а

	Телефон
	(49237) 2-19-28

	Адрес электронной почты
	----- 

	Контактное лицо
	Авдеев Валентин Евгеньевич

	Официальный сайт в сети «Интернет»
	www.kirzhach.da.ru.


	Источник финансирования заказа
	Средства одноканального финансирования. Постановление Губернатора Владимирской области от 31.12.2008г. № 992.

	Форма котировочной заявки
	Приложение № 1

	Предмет муниципального контракта 
	текущий ремонт электропроводки гинекологического  отделения ЦРБ.

	Место выполнения работ
	г.Киржач, ул.Больничный проезд ,д.11 а

	Сроки (периоды)  выполнения работ
	С момента заключения контракта по 31 декабря  2009 г.

	Сроки  и условия  оплаты выполненных работ
	Безналичный расчет, без авансирования работ, в течение 10 дней  после подписания отчетных форм № КС-2 « Акт приемки выполненных работ» и  КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат»»

	Максимальная цена контракта
	400 000 ( четыреста  тысяч ) руб. с учетом  НДС, расходов, в том числе расходов   на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, всех затрат и материалов, необходимых для  выполнения работ в  полном  объеме.


	Место подачи котировочных заявок
	Комитет по управлению муниципальным имуществом   администрации Киржачского района

	Адрес
	601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, каб. № 43

	Адрес электронной почты
	e-mail: kirgr@avo.ru

	Контактный телефон/факс
	(49237) 2-34-74 / 2-01-19

	Контактное лицо
	Объедков Владимир Сергеевич

	Срок  подачи котировочных заявок, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок
	С 19 по 30 ноября  2009г. до 10-00 часов по московскому времени.

	Срок подписания муниципального контракта
	Не ранее  чем через семь дней со дня  размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола. 


Уведомляем Вас, что направление Заказчиком запроса котировок и предоставление Вами котировочной заявки не накладывает на стороны какие-либо дополнительные обязательства.

Приложение №1

к извещению о проведении 

запроса котировок

	На бланке организации

Дата, исходящий номер
	В единую комиссию по размещению заказов на поставки  товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Киржачского района

601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района, каб. № 43


КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА



              «___» _____________ 2009 г.

_____________________________________________________________________________________

наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица);  ФИО, паспортные данные место жительства (для физ. лица)
_____________________________________________________________________________________

банковские реквизиты участника размещения заказа

_____________________________________________________________________________________

ИНН налогоплательщика
_____________________________________________________________________________________номер контактного телефона и адрес электронной почты

в лице______________________________________________________________________________,

                     (указать должность, ФИО руководителя, уполномоченного лица (для юридического лица)

изучив Извещение о проведении запроса котировок от ___  _________________2009 года, подтверждает готовность заключить и исполнить муниципальный контракт с муниципальным заказчиком _____________________________________________________ на условиях, указанных в извещении о запросе котировок, и подтверждает намерение поставить в _________________________________________ следующие товары, работы, услуги:

                указать наименование организации 

Наименование и характеристики поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг: ______________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Цена товара, работы, услуги (с указанием сведений о включенных ( невключенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей): ________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

С условиями доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, указанными в извещении о запросе котировок,  согласны.

	Руководитель
	
	________________________

	М.П.
	(подпись)
	(Ф.И.О.)

	Главный бухгалтер
	
	________________________

	
	(подпись)
	(Ф.И.О.)


Приложение №2

к извещению о проведении 

запроса котировок

ТРЕБОВАНИЯ  К  ПРЕДМЕТУ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  КОНТРАКТА

	№

п/п
	Наименование показателя


	Требуемое значение



	1
	2
	3

	1.
	Наименование работ,  код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКДП)
	Текущий  ремонт   электропроводки гинекологического отделения больницы

4530019

	2.


	Объем  выполняемых работ 
	Согласно дефектному акту

	3. 
	Требования к качеству выполняемых работ
	Выполнение работ в соответствии

с действующей нормативно-технической базой (СНиПов, СанПин, ППБ)

Подрядчик предоставляет документы:

1.Удостоверяющие качество материалов, применяемых  при

производстве ремонтно-строительных работ

2. Удостоверяющие возможность использования  материалов  и  оборудования в лечебных  учреждениях, согласно санитарным и противопожарным  нормам  (сертификаты) -  до  начала  выполнения   работ;

Гарантия качества работ 100 %, срок гарантии 1 год.



	
	Требования к техническим характеристикам выполняемых работ (согласно утвержденной проектно-сметной документации, сметной документации с указанием применяемых материалов, архитектурно-планировочного задания)
	Выполнение работ в соответствии

с дефектным актом, действующей нормативно-технической базой (СНиПов, СанПин, ППБ)

Выполнение работ по графику производства  работ,согласованному с руководителем учреждения при заключении муниципального контракта.

	4.
	Требования к безопасности выполняемых работ (со ссылкой на регламентирующий документ)
	Подрядчик принимает на  себя  обязательства обеспечить соблюдение  правил пожарной  безопасности,  техники  безопасности, санитарных и экологических норм при выполнении  работ  в  помещениях  учреждения.



	5.
	Требования к результатам работ (указываются в соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ)
	Сдача в один этап результатов работы с  оформлением акта приемки выполненных  работ.

	6.
	Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ  требованиям заказчика. (указываются показатели в соответствии с  действующим законодательством)
	1.Наличие  лицензии  на строительство  зданий  и  сооружений   1  и 2   уровня  ответственности на весь комплекс  работ в  соответствии с  дефектным актом  и сметной документацией.

2.Победитель составляет сметную документацию в соответствии с  дефектным актом.




Дефектный акт на текущий ремонт

электропроводки гинекологического отделения.

1. Демонтаж силового щита – 2шт.

2. Монтаж кабельного канала по стенам и потолкам – 610м.

3. Прокладка провода  к светильникам, выключателям, розеткам – 1600м.

4. Сверление сквозных отверстий в капитальных стенах – 12шт.

5. Сверление сквозных отверстий перегородках – 10шт.

6. Сверление отверстий для крепления светильников, розеток, выключателей – 352шт.

7. Установка распредкоробок –  50шт.

8. Установка светильников – 63шт.

9. Установка герметичных светильников – 6шт.

10. Установка розеток  2п – 32шт.

11. Установка выключателей 2п – 21шт.

12. Установка распределительного щитка – 1шт.

13. Установка автоматов защиты – 10шт.

14. Расключение распредкоробок клемником №16 – 230шт.

МАТЕРИАЛЫ.

1. Короб 20*25 – 610м.  

2. Распредкоробки – 50шт.  

3. Светильник – 63шт. 

4. Светильник герметичный – 6шт.   

5. Выключатель 2П – 21шт.   

6. Розетки 2П – 32шт  

7. Распредщиток – 1шт.   

8. Автомат защиты – 10шт.   

9. УЗО – 1шт.   

10. Клемник  № 16 – 230шт.    

11. Саморезы 3,5 * 70 – 352шт.   

12. Саморезы 3,5 * 35 – 3050шт.

13. Дюбель 6*50 – 1900шт.   

14. Лампы ЛБ 40 – 123шт.  

15. Стартер – 123шт.    

16. Лампа энергосберегающая Е27 – 6шт.   

17. Сверло с победитовой напайкой 18*800 – 2шт.   

18. Сверло с победитовой напайкой 6*100 – 12шт.   

19. Провод ПУГНП 3*2,5 – 1240м.    

20. Провод ПВ 3  1*4 – 130м.   

21. Провод ПВ 3   1*2,5 – 200м.   

22. Кабель ВВГ 3*4 – 30м.   

23. Гофра 16 – 10м. 

24. Бирка маркировочная – 10ш. 

ПРОЕКТ

Муниципальный контракт №

на выполнение работ  для муниципальных нужд Киржачского района

г. Киржач






«__» ____________ ______ г.

	


в лице ________________________________________________________________________, действующего на основании __________, именуемый в дальнейшем Заказчик, и ______________________________________________________________, в лице___________________________________ ______________________действующего на основании_______________________________   , именуемый в дальнейшем Подрядчик, именуемые в дальнейшем Стороны, руководствуясь ст. 763 - 768 ГК РФ, с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", на основании результатов размещения заказа для муниципальных нужд Киржачского района путем проведения запроса котировок – протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок N ______ от __________________ г. заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению полного комплекса работ __________________________________в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Контракту, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.

1.3. Работы, не предусмотренные настоящим Контрактом, оформляются дополнительным соглашением.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена настоящего Контракта составляет ____________руб. с учетом НДС, который составляет ___%, или _______руб., и является твердой на весь период действия настоящего Контракта в соответствии с протоколом согласования твердой договорной цены, который является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

Цена Контракта определяется с учетом прогнозного уровня инфляции на период выполнения работ по настоящему Контракту.

2.4. Расчет по Контракту производится Заказчиком в течение _____ рабочих дней со дня подписания финансового акта сдачи-приемки выполненной работы.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Начальный, конечный и промежуточный сроки выполнения работ по настоящему Контракту определяются в соответствии с календарным планом (приложение к Контракту).

3.2. Изменения в календарный план по настоящему Контракту могут вноситься в соответствии с порядком, установленным настоящим Контрактом.

 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА.
4.1.Подрядчик обязан:
4.1.1.Качественно   выполнять работы,   предусмотренные   п.   1.1. Контракта на основании действующих строительных, санитарных и других норм, в том числе и природоохранных и в рамках действующего законодательства Российской Федерации
4.1.2.Представлять Муниципальному заказчику акты сверки выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, сметы, калькуляции.
4.1.3. Срок предоставления гарантии качества на выполненные по настоящему контракту Подрядчиком работы - _____. Объем предоставления гарантий качества- ____на весь объем работ.

4.2. Подрядчик имеет право:

4.2.1.  Заключать договоры с субподрядчиками с письменного согласия Заказчика.
4.2.2. Получать   от  Муниципального Заказчика  информацию, разъяснения и указания, касающиеся выполнения работ по настоящему контракту. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

5.1.  Муниципальный Заказчик обязуется:
5.1.1 Своевременно оплачивать работы по настоящему Контракту.
5.1.2.Принять выполненные Подрядчиком   работы,    либо    предоставить мотивированный отказ от приёмки   выполненных   работ,   с   указанием недостатков и сроков их устранения, после осуществления приемки выполненных работ.
5.2.   Муниципальный Заказчик имеет право:
5.2.1.Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком.
5.2.2.  Контролировать использование средств, предусмотренных на выполнение работ, приобретение материалов;
5.2.3. В случае   ненадлежащего   исполнения   Подрядчиком   своих обязательств по контракту отказаться от его исполнения, письменно предупредив Подрядчика не менее, чем за 2 недели и  уплатив Подрядчику часть установленной цены, пропорционально части выполненной работы.
6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

6.1. Подрядчик гарантирует, что работы выполнены в  соответствии со строительными нормами и правилами. Подрядчик несет ответственность  за недостатки (дефекты), обнаруженные  в пределах гарантийного срока.
6.2. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты в выполненной работе, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Муниципальным Заказчиком сроки.

Для участия в составлении акта, фиксирования дефектов, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Муниципального Заказчика. Гарантийный  срок в этом случае продлевается соответственно  на период устранения дефектов.

6.3. При отказе Подрядчика от подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок для их подтверждения Муниципальный Заказчик составляет односторонний акт. 

7. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

    7.1.     Предусмотренные     настоящим    Контрактом    работы

осуществляются в полном соответствии с _____________________________________________________________________________________

                                                            (ТУ и другие документы,

_____________________________________________________________________________________

                               утвержденные или согласованные в установленном порядке, их номера и даты)

7.2. Подрядчик обязан в письменной форме известить Заказчика о выполнении работ.

7.3. Заказчик обязан с участием Подрядчика провести приемку выполненных работ в течение ___ рабочих дней и подписать акт сдачи-приемки, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результаты работ, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения. Выявленные недостатки устраняются Подрядчиком за свой счет.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Форс-мажорные обстоятельства должны быть документально подтверждены.

8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Все изменения и дополнения по настоящему Контракту оформляются дополнительными соглашениями, подписанными сторонами.

9.2. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического статуса, адреса, названия и банковских реквизитов она обязана в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения изменений известить другую сторону.

9.3. При уменьшении бюджетных средств, выделенных для финансирования работ, стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо и другие условия выполнения работ.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с гражданским, а также иным действующим гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

10.2. За нарушение установленного по Контракту конечного срока выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере ____ цены работ за каждый день просрочки.

10.3. Заказчик расторгает настоящий Контракт в одностороннем порядке в следующих случаях:

10.3.1. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком на этапе размещения заказа.

10.3.2. В случае установления факта проведения ликвидации Подрядчика или проведения в отношении него процедуры банкротства.

10.3.3. В случае установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

10.3.4. Если у Подрядчика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

10.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

10.5. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает стороны от исполнения обязательств по Контракту.

10.6. Заказчик может до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Контракта, уплатив Подрядчику за фактически произведенные затраты, согласованные с Заказчиком, но не свыше цены, пропорциональной части работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта.

11. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

11.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.

11.2. В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в арбитражном суде Владимирской области.

11.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

12.1. Срок действия Контракта устанавливается с _______ 200__ г. по ___________ 200__ г.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: ________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Подрядчик: _______________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Настоящий Контракт составлен в ___________ экземплярах, каждый экземпляр содержит ____ листов.

Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:

	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	
	

	
	

	    __________________             _____________
	    ________________                  _____________

	                (подпись)                                               (ФИО)
	              (подпись)                                                 (ФИО)

	
	

	М.П.
	М.П.


Приложение

к муниципальному контракту

на выполнение работ

от "_" ______ 200_ г. N ___

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

по _________________________________________________________

	N п/п
этапа
работ
	Наименование   
видов работ   
	Сроки выполнения
(начало -    
окончание)   
	Стоимость 
работ   
без НДС  
(тыс. руб.)
	Стоимость 
работ   
с НДС   
(тыс. руб.)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	
	

	
	

	    __________________             _____________
	    ________________                  _____________

	                (подпись)                                               (ФИО)
	              (подпись)                                                 (ФИО)

	"___" ________ 200  г.
	"___" ________ 200  г.

	
	

	М.П.
	М.П.


